PK-3202单工豪华型耳鼻喉综合检查台配置单

| 名称 | 型号及数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正压泵 | 1台 | 2.5Kg/cm2 |  |
| 负压泵 | 1台 | 740mmHg |  |
| 吸引瓶 | 1只 | 2500CC |  |
| 喉镜预热器 | 1套 | 450W 自动控制 时间可调 |  |
| 射 灯 | 1套 | ≥50W 照度≥1×104 Lux；可在任意位置固定 |  |
| 电脑 | 1套 |  | 含软件 |
| 打印机 | 1台 |  |  |
| 冷光源 | 1台 | LED，照度1400000Lux，功率60w |  |
| 监视器 | 1台 | 17寸液晶，分辨率1280*1024，4：5 |  |
| CCD摄像机 | 1台 | 700线 |  |
| 观片灯 | 1个 |  | 可选配LED |
| 内 窥 镜 | 1支 | 0°鼻镜，镜管外径4nn |  |
| 喷枪 | 3把（2直1弯） | 无轨道全外置喷枪 | 国家专利 |
| 吸枪 | 1把 |  |  |
| 托盘 | 2个 |  | 不锈钢 |
| 棉球缸 | 2个 |  | 不锈钢 |
| 药液瓶 | 6个 |  |  |

徐州市彭康电子设备有限公司